Załącznik nr 2 do regulaminu

udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 euro

Znak sprawy: MBP 271.03.2019			             		        Kędzierzyn-Koźle 04.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający:

Nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS wraz z kartą zarządzającą i oprogramowaniem PowerChute.

- Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS wraz z kartą zarządzającą 
i oprogramowaniem PowerChute.

Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w załączniku A.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć na całość zamówienia.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

- Termin realizacji zamówienia: do 10.05.2019 r.

- Okres gwarancji: zgodny z załącznikiem A

- Termin związania ofertą:

  - Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

  - Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@mbpkk.pl, faksem na nr. 77 4823742, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, sekretariat do dnia 12.04.2019 r. do godz. 15.00 wraz z wydrukiem z KRS lub CEIDG.

  - Koperta powinna być zaadresowana wg. poniższego wzoru:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS

- Termin otwarcia ofert:

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2019 r. o godz. 9.00. Zamawiający oceni złożone oferty, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz opublikowany na stronie BIP.

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  - Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę.

- Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert

  - Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnych ofert, a w przypadku, ich nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie, ma prawo ofertę odrzucić.

- Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany protokół zdawczo odbiorczy bez uwag.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ireneusz Major, tel. 77 4823780 w. 29, email: admin@mbpkk.pl

- Sposób przygotowania oferty:

  - Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (oryginał lub skan podpisanych oświadczeń), w języku polskim.

  - Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@mbpkk.pl , faksem na nr. 77 4823742, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres wskazany w pkt. 6 zapytania ofertowego.

  - Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego pn. Formularz ofertowy.

  - Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, np. do podpisania oferty .

  - Kompletna oferta powinna zawierać:

- Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia. W przypadku zaproponowania rozwiązań (produktów) równoważnych obowiązkowo do oferty załączyć należy wykaz urządzeń, produktów  równoważnych. Wykonawca  zobowiązany jest do udowodnienia równoważności.;

- wypełniony zał. A- wykaz sprzętu

- Wypis  z KRS lub CEIDG lub pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Całkowitą cenę ofertową należy obliczyć zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

  - W cenie powinny być uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia związane w szczególności z dostarczeniem przedmiotu zamówienia, koszty dostawy, rozładunku i montażu, koszty gwarancji, opłaty transportowe. Przez cały okres realizacji zamówienia ceny jednostkowe nie będą podlegały zmianom ani korektom.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.

  - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mbpkk.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  oraz zawarcia i realizacji umowy, a podstawa prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na MBP jako jednostce sektora finansów publicznych.

  - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

  - Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływająca do MBP w celu udziału w postepowaniu.

  - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zdania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną wobec  Miejskiej Biblioteki Publicznej.

  - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

  - Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

- wniesienie sprzeciwu.

  - Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

  - Jednocześnie przypominamy się o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postepowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- ______________________

- *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

WYKAZ SPRZĘTU (załącznik A)

- Zasilacz awaryjny UPS  – 1szt

Parametry minimalne:

moc pozorna: 	2200 VA

moc czynna: 	1980 W

technologia: 	Line interactive

kształt napięcia: 	Sinusoidalny

napięcie wyjściowe: 		230 V ± 10 %

częstotliwość wyjściowa: 	50 Hz +/-0,5 %

wsp. zniekształceń harmonicznych napięcia THDu: ‹ 3 % przy obciążeniu liniowym

akumulatory: 	6 x 12 V, 7 Ah

slot kart komunikacyjnych: LAN / SNMP

wyświetlacz:	LCD umożliwia łatwą kontrolę zasilacza (status, stan ładowania baterii, alarmy, …)

obudowa: 		wolnostojąca (tower)

dodatkowo:	wbudowany stabilizator napięcia (AVR), wbudowana autodiagnostyka, zabezpieczenie przed przepięciami i zakłóceniami, zabezpieczenie przed przeciążeniem i skutkami zwarć

stan: 		fabrycznie nowy

gwarancja: 		2 lata

np. Legrand UPS KEOR LINE RT 2200VA lub inny spełniający powyższe wymagania

Oferowane urządzenie (marka, model): …………………………………………

Oferowana cena brutto za 1 szt.: ……………………………………………………

- Karta SNMP (wewnętrzna do zainstalowania w UPS)   – 1 szt.

Umożliwiająca:

- Rejestrację zdarzeń z datą i czasem;

- Pamięć trendów głównych parametrów pracy wraz z datą i czasem;

- Wysyłanie e-maili;

- Wykonywanie zaplanowanych działań;

- Wyświetlanie powiadomień, zamykanie lub wybrane komendy na zdalnych komputerach;

- Wysyłanie pułapek SNMP;

- Włączanie i wyłączanie zasilacza UPS;

- Wysyłanie sygnałów WOL (Wake On LAN);

- Kompatybilne z protokołem SNMP i głównymi typami systemów komunikacyjnych (HP OpenView, IBM Tivoli, itp…);

- Konfiguracja i wyświetlanie danych przez przeglądarkę internetową lub Telnet;

- Połączenie Ethernet 10/100Mbit Base-T (pół-duplex i pełny-duplex) z funkcją autodetekcji;

- Karta w wersji wewnętrznej, do zainstalowania w UPS

stan: 		fabrycznie nowy

gwarancja: 		2 lata

np. Legrand KARTA SNMP CS141B SK lub inna spełniająca powyższe wymagania

Oferowane urządzenie (marka, model): …………………………………………

Oferowana cena brutto za 1 szt.: ……………………………………………………

- Oprogramowanie PowerChute dla VMware 6.7 ESX Servers – 2szt.

Umożliwiające:

- Bezpieczne zamknięcie systemów gościnnych

- Bezpieczne zamknięcie hosta VMware ESX

- Komunikację z kartą SNMP (pkt 2, załącznik A) oraz UPS (pkt 1, załącznik A)

- Format oprogramowania: OVA (open virtual appliance)

np. Generex RCCMD for VMware 6.7 ESX Server lub inna spełniająca powyższe wymagania

Oferowane oprogramowanie: …………………………………………

Oferowana cena brutto za 1 szt.: ……………………………………………………

- Ilekroć w Zapytaniu użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”.

- Jeżeli w Zapytaniu użyto w szczególności nazw producentów urządzeń lub materiałów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż przedstawione w załączniku A. Zamienne urządzenia, materiały, sprzęt przyjęte do wyceny:

- winny spełniać funkcję, rezultaty jakiej mają służyć materiały pierwotnie przewidziane,

- winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami i materiałami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt,

- Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w załączniku A jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności.

- Jeżeli Wykonawca proponuje rozwiązania (produkty) równoważne obowiązkowo do oferty załącza wykaz urządzeń, produktów  równoważnych oraz zobowiązany jest do udowodnienia równoważności.

- Brak wykazu urządzeń, produktów  równoważnych wraz z ofertą oznacza, że Wykonawca skalkulował urządzenia, produkty ujęte z Zaproszeniu.

- W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek mogących potwierdzić spełnienie wymagań.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

- Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej załączniku A.

- Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”

Ireneusz Major

Zatwierdzam

………………………………………………………………….